Развитие перспективной системы регулирования на базе учебного лабораторного стенда Festo “Compact Workstation”
 Владимир Скопис (Рижский технический университет), Игорь Утешев, Айварс Пумпурс
Ключевые слова – ПЛК, SCADA, ПИД регулятор, регулирование уровня жидкости
I.  Введение
В данной статье описано развитеие системы автоматического регулирования уровня жидкостти на основе ПИД регулятора и предложены методы для ее оптимизации.
II. Формулировка проблемы
Существующие для Festo “Compact Workstation” решения [3] основаны только на ПИД регулировании и сложны в использовании. Цель работы – создать более гибкую и простую ситему регулирования уровня жидкости.    
III. Математическая модель решения задачи
Система регулирования уровня – это замкнутая система регулирования. Алгебраическая передаточная функция системы описана выражением  (2). [1]

[image: image1]
где WR(s) и 
[image: image2.wmf](s)

W

ob

 – передаточные функции регулятора и объекта, Wf(s)=kf=1 – передаточная функция обратной связи. Схема системы регулирования показана в полной версии (п. в.). Здесь оптимальные параметры регулятора находятся по методу Скогестада (п. в.). Коэффициент пропорциональности и постоянная времени оприсаны выражениями  (18) и (19). Принято, что c = 4. TC можно выбирать любое. [2] [7]

[image: image3]
Чтобы оценить стабильность, используется критерий Рауса в соответствии с ним (п. в.), система c ПИ регулятором всегда стабильна при любых значениях коэффициентов регулятора. 
IV. Эксперимент
Графики переходного процесса системы регулирования уровня при kp=4,85 и Ti=40 сек (TC=10 сек) показаны на Рис. 5. Синий график (квадраты) – фактическое значение уровня, розовый график (кресты) –скорость вращения двигателя насоса. (squares) everywhere Также в статье предложен так называемый «ступенчатый» метод регулирования. Насос работает на максимальной скорости до определенного уровня близкого к заданному, достигнув которого включается ПИД регулятор вначале с начальным значением интегратора, которое потом отключается. Графики для такой системы показаны на Рис. 8.

[image: image4]
Рис 5.  Графики для системы с ПИ регулятором. 
[image: image5]
Рис 6.  Графики для системы со  «ступенчатым» регулятором
V. Выводы

При использовании метода Скогестада для оптимизации системы регулирования уровня с ПИД регулятором, система стабильна, перегулирование в переходном процессе не более 10% и нет стационарной ошибки. «Ступенчатый» регулятор позволяет снизить перерегулирование с 40% до менее 5%, а также время регулирования при случайных параметрах регулятора. («чистый» ПИД регулятор – п. в.).
Сссылки
[1] V. Bražis, I. Raņķis, Control theory basics. Lecture conspectus.  Repeated edition, Regulēšanas teorijas pamati. Lekciju konspekts. Atkārtots izdevums.  Rīga, RTU, 2007.

[2] F. Haugen, Basic dynamics and control. TechTeach, 2010.

[3] V. Skopis,  “Advanced control system development on the basis of Festo training laboratory “Compact Workstation,” M.S. thesis, Riga Technical University, 2012.




	�EMBED Equation.3���,	 (2)









































   �EMBED Equation.3��� ;(18)	�EMBED Equation.3���(19)




















 �

















. �


























[image: image6.wmf](s)

W

(s)

W

(s

W

(s)

W

(s)

W

(s)

Φ

ob

f

R

ob

R

RS

×

×

+

×

=

)

1

[image: image7.wmf])

43

2

/(

118

C

p

T

,

k

×

=

[image: image8.wmf])

,

118

min(

C

i

cT

T

=

[image: image9.jpg]mm

150.0

135.0

120.0

105.0

90.0

75.0

60.0

450

300

15.0

0.0
06/01/12 06/01/12 06/01/12 06/01/12 06/01/12
12:49:56 12:50:51 12:51:45 12:52:40 12:53:35



[image: image10.png]mm

150.0

135.0

120.0

L 150

90.0

75.0

60.0
45.0

+— 300

15.0

0.0
06/01/12 06/01/12 06/01/12 06/01/12 06/01/12
19:11:47 19:13:47 19:15:47 19:17:47 19:19:47



_1436793198.unknown

_1436793734.unknown

_1436793746.unknown

_1436793181.unknown

