I.Laganovska, M.Reimanis, J.Mālers (zinātniskie vadītāji)

BIOPLĒVES VEIDOŠANĀS UZ DAŽĀDU MATERIĀLU VIRSMAS STATISKĀ UN DINAMISKĀ ŪDENS VIDĒ

Ūdensapgādes sistēmās mikroorganismu attīstības rezultātā veidojas bioplēves, kuras sastāv no mikroorganismiem un ekstracelulāriem polimēriem, kā arī no mikroorganismu vielmaiņas produktiem, kuri aizsargā mikroorganismus un palielina to izturību pret dezinficējošu vielu iedarbības.

Attīstoties bioplēvēm mainās ūdens fizikālās (smarža, garša, krāsa), ķīmiskās un bioloģiskās īpašības (pieaug biomasa un palielinās mikroorganismu daudzums). Bioplēves veidošanās ūdensapgādes sistēmā var veicināt daļēju cauruļvadu sistēmas aizaugšanu. Bioplēves attīstību ietekmē vairāki faktori, tādi kā: organisko vielu pieejamība ūdenī, dezinficējošo vielu klātbūtne, ūdens temperatūra, ūdens pārvades sistēmas virsmas īpašības. Mazāk pētīta ir bioplēvju attīstība ūdens vidē uz dažādu materiālu virsmām, bet pētījumi šajā virzienā būtu nozīmīgi, tā kā dažādās nozarēs ūdens pārvades sistēmās tiek izmantoti dažādi materiāli.
Darba uzdevums bija veikt literatūras izpēti, sagatavot dažādu materiālu paraugus (varš, cinks, tērauds, nerūsējošais tērauds, sudrabs, niķelis, alumīnijs, polivinilhlorīds, zema blīvuma polietilēns) un noskaidrot atšķirības bioplēvju attīstībā uz šo paraugu virsmas statiskā un dinamiskā ūdens plūsmas režīmā. 

Materiālu paraugi tika izturēti speciāli sagatavotā šķīdumā (barotnē), izveidojusies bioplēve tika atdalīta ar ultraskaņas palīdzību destilētā ūdenī un, izmantojot permanganāta indeksa metodi, noteikts organisko vielu daudzums. Paraugi tika analizēti pēc četriem dažādiem izturēšanas laikiem, izmantojot trīs paralēlos paraugus (skat. att.).
[image: image1.png]Iyp, mgO,/L

19
%

)

\

1.5 2 2

laiks, dienas

W




Permanganāta indeksa izmaiņa laikā. 1 – niķelis, 2 – alumīnijs, 3 – varš, 4 – tērauds, 5 – zema blīvuma polietilēns, 6 – nerūsējošais tērauds, 7 – cinks.
Eksperimentālie rezultāti rāda, ka visātrāk ar lielāko biomasu bioplēve (nosakot permanganāta indeksu) pēc trim dienām ir attīstījusies uz tērauda (permanganāta indekss 2,22), bet uz pārējiem materiālu paraugiem bioplēve attīstījusies daudz mazākā mērā (permanganāta indekss 0,20–0,85), ko varētu skaidrot ar tērauda materiāla koroziju un tās rezultātā veidojušamies korozijas produktiem uz parauga virsmas. 
