D.Grigaļūne, M.Reimanis, J.Ozoliņš (zinātniskie vadītāji)
ELEKTRODIALĪZES IETEKME UZ ŪDENS DEMINERALIZĀCIJU UN MIKROORGANISMU ATTĪSTĪBU
Dabīgais ūdens ir sarežģīta daudzkomponentu sistēma, kura savā sastāvā satur izšķīdušus minerālsāļus, koloīdās daļiņas, organiskus savienojumus un mikroorganismus. Ūdens sagatavošanai un attīrīšanai izmanto dažādas metodes, no kurām īpaša vieta ir elektrodialīzei.
Elektrodialīze ir process, kura laikā no ūdens tiek izdalīti tajā izšķīdušie joni cauri katjonu un anjonu apmaiņas membrānām (KM un AM) elektriskā lauka ietekmē. 
Izmantojot selektīvās katjonu un anjonu apmaiņas membrānas var izveidot daudzkameru iekārtu šķīdumu atsāļošanai un koncentrēšanai ar mazu elektroenerģijas patēriņu (skat. att.).

[image: image1.png]Katods

atsajotais adens

LR

anods




Daudzkameru elektrodializatora principiālā shēma.
Sāļus saturošais ūdens tiek padots visās iekārtas kamerās. Katjoni elektriskā lauka ietekmē virzās uz katodu cauri katjonu apmaiņas membrānām un netiek cauri anjonu apmaiņas membrānām, savukārt tajā pašā laikā anjoni virzās uz anodu cauri anjonu apmaiņas membrānām un netiek cauri katjonu apmaiņas membrānām. Tādā veidā pāra skaita kamerās notiek šķīdumu demineralizācija, bet nepāra skaita kamerās (izņemot abas malējās) – šķīduma koncentrēšanās. Savukārt malējā katoda kamerā šķīdums tiek pasārmināts, bet anoda kamerā tas tiek paskābināts.
Darbā tika uzkonstruēta un izgatavota elektrodiālīzes iekārta ar četrām kamerām, kuras vienu no otras atdala jonapmaiņas membrānas. Noskaidroti elektrodialīzes šūnas darbības tehnoloģiskie parametri (strāvas blīvums A/cm2, strāvas spriegums V, plūsmas ātrums m/s, procesa laiks s, izmantojamo membrānu tips). Pieaugot elektrodialīzes laikam šķīduma elektrovadītspēja katoda un anoda kamerā pieaug, pieaugot sāls koncentrācijai šajās kamerās, procesa līdzsvars iestājās pēc 15 min. 
